## MTRROGMOD
Menu Principal |  | Mesure |  | Tension Phase/Neutre |  |  | Tension Phase/Phase |  |  | Intensité |  |  | Fréquence |  |  | Facteur de Puissance |  |  | DPF |  |  | Puissance Active |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente
Mesure |  | Valeurs instantanées |  | U1N | 220 | V | U12 | 220 | V | I1 | 100 | A | F1 | 50 | Hz | PF1 | 0.100 |  | DPF1 | 0.100 |  | P1 | 0.100 | kW | Q1 | 0.100 | kVar |  | S1 | 0.100 | kVA
Réglages |  | Energies |  | U2N | 220 | V | U23 | 220 | V | I2 | 100 | A | F2 | 50 | Hz | PF2 | 0.100 |  | DPF2 | 0.100 |  | P2 | 0.100 | kW | Q2 | 0.100 | kVar |  | S2 | 0.100 | kVA
Remise à zéro |  | Harmoniques |  | U3N | 220 | V | U31 | 220 | V | I3 | 100 | A | F3 | 50 | Hz | PF3 | 0.100 |  | DPF3 | 0.100 |  | P3 | 0.100 | kW | Q3 | 0.100 | kVar |  | S3 | 0.100 | kVA
Info produit |  | Diagramme de phase |  | Avg | 220 | V | Avg | 220 | V | Avg | 100 | A | Σ | 50 | Hz | Σ | 0.100 |  | Σ | 0.100 |  | Σ | 0.100 | kW | Σ | 0.100 | kVar |  | Σ | 0.100 | kVA
|  | Consommation |  | U0 | 220 | V |  |  |  | IN | 100 | A
Equilibrage
Max & Mini
Navigation
|  | Mesure |  | Energie Act positive |  |  | Energie Act négative |  |  | Energie Réact positive |  |  | Energie Réact négative |  |  | Energie Apparente |  |  | Energie Tarif
|  | Valeur instantannées |  | EP1 | 0.100 | kWh | EP1 | 0.100 | kWh | EQ1 | 0.100 | kVarh | EQ1 | 0.100 | kVarh | ES1 | 0.100 | kVAh | ET1 | 0.100 | kWh
|  | Energies |  | EP2 | 0.100 | kWh | EP2 | 0.100 | kWh | EQ2 | 0.100 | kVarh | EQ2 | 0.100 | kVarh | ES2 | 0.100 | kVAh | ET2 | 0.100 | kWh
|  | Harmoniques |  | EP3 | 0.100 | kWh | EP3 | 0.100 | kWh | EQ3 | 0.100 | kVarh | EQ3 | 0.100 | kVarh | ES3 | 0.100 | kVAh | ET3 | 0.100 | kWh
|  | Diagramme de phase |  | Σ | 0.100 | kWh | Σ | 0.100 | kWh | Σ | 0.100 | kVarh | Σ | 0.100 | kVarh | Σ | 0.100 | kVAh | ET4 | 0.100 | kWh
|  | Consommation | [16 empty] | ET5 | 0.100 | kWh
|  | Equilibrage | [16 empty] | ET6 | 0.100 | kWh
Max & Mini
|  | Mesure |  | Harmoniques |  |  | Tension THD |  |  | Tension ODD THD |  |  | Tension EVEN THD |  |  | Tension HD |  |  | Tension HD |  |  | Tension HD
|  | Valeur instantannées |  | Tension HD |  |  | U1-THD | 0.100 | % | U1-TOHD | 0.100 | % | U1-TEHD | 0.100 | % | U1-HD1 | 0.100 | % | U1-HD… | 0.100 | % | U1-HD50 | 0.100 | %
|  | Energies |  | Tension Harmo valeurs |  |  | U2-THD | 0.100 | % | U2-TOHD | 0.100 | % | U2-TEHD | 0.100 | % | U2-HD1 | 0.100 | % | U2-HD… | 0.100 | % | U2-HD50 | 0.100 | %
|  | Harmoniques |  | Intensité HD |  |  | U3-THD | 0.100 | % | U3-TOHD | 0.100 | % | U3-TEHD | 0.100 | % | U3-HD1 | 0.100 | % | U3-HD… | 0.100 | % | U3-HD50 | 0.100 | %
|  | Diagramme de phase |  | Intensité Harmo valeurs
Consommation
Equilibrage
|  | Max & Mini |  | Harmoniques |  |  | Tension Harmo Valeur |  |  | Tension Harmo Valeur |  |  | Tension Harmo Valeur
|  |  |  | Tension HD |  |  | U1-HD1 | 0.100 | V | U1-HD… | 0.100 | V | U1-HD50 | 0.100 | V
|  |  |  | Tension Harmoniques valeurs |  |  | U2-HD1 | 0.100 | V | U2-HD… | 0.100 | V | U2-HD50 | 0.100 | V
|  |  |  | Intensité HD |  |  | U3-HD1 | 0.100 | V | U3-HD… | 0.100 | V | U3-HD50 | 0.100 | V
Intensité Harmoniques valeurs
|  |  |  | Harmoniques |  |  | Intensité THD |  |  | Intensité Odd THD |  |  | Intensité EVEN THD |  |  | Intensité K Coefficient |  |  | Intensité HD |  |  | Intensité HD |  |  | Intensité HD
|  |  |  | Tension HD |  |  | I1-THD | 0.100 | % | I1-TOHD | 0.100 | % | I1-TEHD | 0.100 | % | I1-K | 0.100 | % | I1-HD1 | 0.100 | % | I1-HD… | 0.100 | % | I1-HD50 | 0.100 | %
|  |  |  | Tension Harmoniques valeurs |  |  | I2-THD | 0.100 | % | I2-TOHD | 0.100 | % | I2-TEHD | 0.100 | % | I2-K | 0.100 | % | I2-HD1 | 0.100 | % | I2-HD… | 0.100 | % | I2-HD50 | 0.100 | %
|  |  |  | Intensité HD |  |  | I3-THD | 0.100 | % | I3-TOHD | 0.100 | % | I3-TEHD | 0.100 | % | I3-K | 0.100 | % | I3-HD1 | 0.100 | % | I3-HD… | 0.100 | % | I3-HD50 | 0.100 | %
Intensité Harmoniques valeurs
|  |  |  | Harmoniques |  |  | Intensité Harmonique Valeur |  |  | Intensité Harmonique Valeur |  |  | Intensité Harmonique Valeur
|  |  |  | Tension HD |  |  | I1-HD1 | 0.100 | V | I1-HD… | 0.100 | V | I1-HD50 | 0.100 | V
|  |  |  | Tension Harmoniques valeurs |  |  | I2-HD1 | 0.100 | V | I2-HD… | 0.100 | V | I2-HD50 | 0.100 | V
|  |  |  | Intensité HD |  |  | I3-HD1 | 0.100 | V | I3-HD… | 0.100 | V | I3-HD50 | 0.100 | V
Intensité Harmoniques valeurs
|  | Mesure |  | Diagramme de phase |  |  | Phase sequence |  |  | Tension Angle |  |  | Courant Angle |  |  | UI Angle
|  | Valeur instantannées | [5 empty] | ↶ |  | U1 | 0.100 | ° | I1 | 0.100 | ° | UI1 | 0.100 | °
|  | Energies |  |  |  |  | Tension |  |  | U2 | 0.100 | ° | I2 | 0.100 | ° | UI2 | 0.100 | °
|  | Harmoniques | [5 empty] | ↶ |  | U3 | 0.100 | ° | I3 | 0.100 | ° | UI3 | 0.100 | °
|  | Diagramme de phase |  |  |  |  | Intensité
Consommation
Equilibrage
Max & Mini
|  | Mesure |  | Consommation |  |  | Conso P active Max |  |  | Conso P réactive Max |  |  | Conso P apparente Max
|  | Valeur instantannées |  | P | 0.100 | kW | P | 0.100 | kW | Q | 0.100 | kVar | S | 0.100 | kVA
|  | Energies |  | Q | 0.100 | kVar | 2023-11-21 | 15:43 |  | 2023-11-21 | 15:43 |  | 2023-11-21 | 15:43
|  | Harmoniques |  | S | 0.100 | kVA
Diagramme de phase
Consommation
Equilibrage
Max & Mini
|  | Mesure |  | Equilibrage Tension |  |  | Equilibrage Intensité
|  | Valeur instantannées |  | Sequence Négative | 0.100 | % | Sequence Négative | 0.100 | %
Energies
|  | Harmoniques |  | Sequence zero | 0.100 | % | Sequence zero | 0.100 | %
Diagramme de phase
Consommation
Equilibrage
Max & Mini
|  | Mesure |  | Tension P/N Max |  |  | Tension P/N Min |  |  | Tension P/P Max |  |  | Tension P/P Min |  |  | Intensité Max |  |  | Intensité Min |  |  | Puissance Active Max |  |  | Puissance Active Min |  |  |  | Puissance Réactive Max |  |  | Puissance Réactive Min |  |  | Puissance App Max |  |  | Puissance App Min
|  | Valeur instantannées |  | U1N | 220 | V | U1N | 220 | V | U12 | 220 | V | U12 | 220 | V | I1 | 100 | A | I1 | 100 | A | EP1 | 0.100 | kWh | EP1 | 0.100 | kWh |  | EQ1 | 0.100 | kVarh | EQ1 | 0.100 | kVarh | ES1 | 0.100 | kVAh | ES1 | 0.100 | kVAh
|  | Energies |  | U2N | 220 | V | U2N | 220 | V | U23 | 220 | V | U23 | 220 | V | I2 | 100 | A | I2 | 100 | A | EP2 | 0.100 | kWh | EP2 | 0.100 | kWh |  | EQ2 | 0.100 | kVarh | EQ2 | 0.100 | kVarh | ES2 | 0.100 | kVAh | ES2 | 0.100 | kVAh
|  | Harmoniques |  | U3N | 220 | V | U3N | 220 | V | U31 | 220 | V | U31 | 220 | V | I3 | 100 | A | I3 | 100 | A | EP3 | 0.100 | kWh | EP3 | 0.100 | kWh |  | EQ3 | 0.100 | kVarh | EQ3 | 0.100 | kVarh | ES3 | 0.100 | kVAh | ES3 | 0.100 | kVAh
|  | Diagramme de phase |  | Avg | 220 | V | Avg | 220 | V | Avg | 220 | V | Avg | 220 | V | Avg | 100 | A | Avg | 100 | A | Σ | 0.100 | kWh | Σ | 0.100 | kWh |  | Σ | 0.100 | kVarh | Σ | 0.100 | kVarh | Σ | 0.100 | kVAh | Σ | 0.100 | kVAh
|  | Consommation |  | U0 | 220 | V | U0 | 220 | V | [6 empty] | IN | 100 | A | IN | 100 | A
Equilibrage
Max & Mini
Menu Principal |  | Mot de passe |  | Réglages |  |  | Réseau |  |  | Branchement
Mesure |  |  |  | Réseau |  |  | Branchement |  |  |  | 3P4W_4CT
Réglages |  |  |  | Transfo Courant |  |  |  |  | 3P4W_3CT |  | 3P4W_3CT
Remise à zéro |  |  | 0001 | Calibrage |  |  | Fréquence (Hz) |  |  |  | 3P3W_3CT
Info produit |  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 50 |  | 3P3W_2CT
|  |  |  | Consommation |  |  | Tension Nominale (V) |  |  |  | 1P3W
|  |  |  | Alarme |  |  |  |  | 230 |  | 1P2W
|  |  |  | Relais |  |  | VT Ratio
|  |  |  | Communication |  |  |  |  | 1.0000
|  |  |  | HMI |  |  | CT Ratio
|  |  |  | Mot de passe |  |  |  |  | 1.0000
|  |  |  | Réglages |  |  | Réseau
|  |  |  | Réseau |  |  | Phase type
|  |  |  | Transfo Courant |  |  |  |  | I1, I2, I3 | I1, I2, I3 - In
|  |  |  | Calibrage |  |  | Type TC
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | Rcoil | Rcoil - VCT
|  |  |  | Consommation |  |  | Pri(A)
|  |  |  | Alarme |  |  |  |  | 1000
|  |  |  | Relais |  |  | Sec(mV)@50Hz
|  |  |  | Communication |  |  |  |  | 50.00
|  |  |  | HMI |  |  | Vourant Nominal (A)
|  |  |  | Mot de passe |  |  |  |  | 1000
|  |  |  | Réglages |  |  | Calibrage
|  |  |  | Réseau |  |  | Tension (%)
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | 0.50
|  |  |  | Calibrage |  |  | Intensité (%)
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 0.50
Consommation
Alarme
Relais
Communication
HMI
Mot de passe
|  |  |  | Réglages |  |  | Mode tarif
|  |  |  | Réseau |  |  | Basculement
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Manuel | Manuel - RTC
|  |  |  | Calibrage |  |  | Sélection tarif
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 1 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Consommation
Alarme
Relais
Communication
HMI
Mot de passe
|  |  |  | Réglages |  |  | Consommation
|  |  |  | Réseau |  |  | Methode
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Glissant | Fixe - Glissant
|  |  |  | Calibrage |  |  | Période (Minutes)
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 15
Consommation
Alarme
Relais
Communication
HMI
Mot de passe
[5 empty] | Réglages |  |  | Alarme
|  |  |  | Réseau |  |  | Type
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Sur-Intensité | Sur Intensité | Sous Intensité | Sur Tension P/N | Sous Tension P/N |  | Sur Tension P/P | Sous Tension P/P |  | Sur Puissance P | Sur Puissance Q |  | Sur Puissance S | Sur Puissance DMD P |  | Sur Puissance DMD Q | Sur Puissance DMD S |  | Sur THD-U | Sur THD-I
|  |  |  | Calibrage |  |  | Statut
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | Désactivée | Activée - Désactivée
|  |  |  | Consommation |  |  | Seuil déclenchement
|  |  |  | Alarme |  |  |  |  | 0.000
|  |  |  | Relais |  |  | Point de rejet
|  |  |  | Communication |  |  |  |  | 0.000
|  |  |  | HMI |  |  | Buzzer
|  |  |  | Mot de passe |  |  |  |  | Lié | Lié - Délié
Relais
[9 empty] | Lié | Lié - Délié
[5 empty] | Réglages |  |  | Relais
|  |  |  | Réseau |  |  | Type
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Manuel | Manuel - Alarme
|  |  |  | Calibrage |  |  | Statut
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | Ouvert | Ouvert - fermé
Consommation
Alarme
Relais
Communication
HMI
Mot de passe
[5 empty] | Réglages |  | Communication
|  |  |  | Réseau |  |  | Statit
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Activé | Activé, Désactivé
|  |  |  | Calibrage |  |  | Adresse Modbus
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 1 | 1…254
|  |  |  | Consommation |  |  | Nbr Baud (bps)
|  |  |  | Alarme |  |  |  |  | 9600 | 4800, 9600, 19200, 38400
|  |  |  | Relais |  |  | Paritée
|  |  |  | Communication |  |  |  |  | Even | None, Odd, Even
|  |  |  | HMI |  |  | Stop bits
|  |  |  | Mot de passe |  |  |  |  | 1 | 1, 2
[5 empty] | Réglages |  | HMI
|  |  |  | Réseau |  |  | Langue
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | Français | Français, English, Chinese
|  |  |  | Calibrage |  |  | Horloge
|  |  |  | Tarif |  |  |  | 2023-11-21 | 15:43
|  |  |  | Consommation |  |  | Tonalité tactile
|  |  |  | Alarme |  |  |  |  | Activé | Activé, Désactivé
|  |  |  | Relais |  |  | Rétroéclairage OFF
|  |  |  | Communication |  |  |  |  | Jamais | Jamais, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes
HMI
Mot de passe
[5 empty] | Réglages |  | Mot de passe
|  |  |  | Réseau |  |  | Réglage
|  |  |  | Transformateurs Courant |  |  |  |  | 0001 | 0001
|  |  |  | Calibrage |  |  | Reset
|  |  |  | Tarif |  |  |  |  | 0001 | 0001
Consommation
Alarme
Relais
Communication
HMI
Mot de passe
Menu Principal |  | Code |  | Reset
Mesure |  |  |  | Max. Min
Réglages |  |  |  | Conso Max
Remise à zéro |  |  | 0001 | Tarif Energie
Info produit |  |  |  | Energies
Réglage usine
Menu Principal |  | Info produit |  | Statut I/O |  |  | Communication |  |  | Réseau |  |  | TC phase |  |  | TC neutre
Mesure |  | Model | MTRROGMOD | DI |  | Ouvert | Statut |  | Activé | Réseau |  | 3P4W_3CT | Type de TC |  | Rcoil | Type de TC |  | Rcoil
Réglges |  | S/N | 3522001001 | DO |  | Ouvert | Adr Modbus |  | 1 | Fréquence (Hz) |  | 50 | Pri(A) |  | 1000 | Pri(A) |  | 1000
Remise à zéro |  | App Ver | V1.0.0.221115 |  |  |  | Baud rate |  | 9600 | Tension Nomi |  | 230 | Sec(mV)@50Hz |  | 50 | Sec(mV)@50Hz |  | 50
Infos produit |  | LAP Ver | V1.0.0.221109 |  |  |  | Parité |  | Even | Ratio TT |  | 1.0000 | Courant Nomi |  | 10000 | Courant Nomi |  | 10000
|  | 2023-11-21 | 15:43 |  |  |  | Stop Bits |  | 1 | Ratio TC |  | 1.0000
[10 empty] | Type de TC |  | TCRog
[10 empty] | Pri(A) |  | 1000
[10 empty] | Sec(mV)@50Hz |  | 50
[10 empty] | Courant Nominal |  | 10000